附件2

2023年11月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网北京市电力公司平谷供电公司 | 北京市平谷区群众反映，其向供电企业申请安装充电桩电表，手续齐全已受理，供电企业未及时安装充电桩电表。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人在报装充电桩时已向供电企业提交购车意向协议，但供电企业工作人员仍要求投诉人提供购车发票，工作人员在投诉人申请用电时未在系统中录入受理信息，且用电报装档案资料日期均未填写。已要求供电企业进行整改，针对充电桩资料受理、流程环节管控、方案制定进行梳理，杜绝出现额外收取资料情况。目前，供电企业已落实“容缺受理”制度，进一步规范报装资料内容，并对相关责任人员进行考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 国网北京市电力公司朝阳供电公司 | 北京市朝阳区群众反映，9月15日其家发生停电，未收到停电通知。联系供电企业，告知其家有欠费，但其停电前已缴清欠款。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人家发生欠费，供电企业向投诉人张贴通知单进行催费，但因电表开关故障，欠费未停电。投诉人于9月13日缴清电费。9月15日，供电企业未提前通知投诉人，进行更换电表故障开关时发生短时停电，致使投诉人认为是因欠费引发停电。已督促供电企业加强作业告知和停电告知，及时与用户沟通。目前，供电企业已将具体情况向投诉人解释说明，并进一步加强内部规范管理。 |
| 3 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 承德市隆化县群众反映，其居住地10月10日9:00左右发生停电，14:00收到供电企业短信通知故障已解决，但实际未恢复供电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。10月10日9时投诉人处发生停电，供电企业工作人员13时46分抢修完毕，回复95598供电服务热线告知已送电，但现场实际未成功送电。投诉人于14时收到供电企业短信通知故障已解决，而实际未解决。供电企业存在故障抢修时间长、错误回复送电情况、抢修流程不规范等问题。已要求供电企业加强故障抢修管理，全过程、全环节加强监督，提高故障抢修能力。目前，供电企业已采取措施优化抢修预警机制，完善抢修监督机制，加大抢修全流程监控，并对相关人员进行了考核。 |
| 4 | 山西地方电力公司 | 吕梁市交口县群众反映，其向供电企业申请报装三相电，供电企业未及时受理。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地目前有3户村民自建房屋，临近的两台公变，一台为双池18#台区距离投诉人处约500米左右，且附近没有确定的供电路径，一台为双池7#台区距离投诉人处约200米左右，跨越居民屋顶及河道。因投诉人处附近无供电线路，供电企业未受理投诉人申请。已督促供电企业采取临时措施解决群众诉求，并通过新增台变的方式彻底解决此问题。针对装表接电与实际归档时间不一致存在资料后补的情况，已责令供电企业对基层业扩人员进行业扩报装专业技能培训，进一步规范业扩流程。目前，供电企业已将投诉人三相电临时接入双池7#台区，为投诉人完成装表接电，并拟新增一台公变彻底解决该地区居民用电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 5 | 山西地方电力公司 | 吕梁市交口县群众反映，其居住地低电压问题已持续近3个月。联系供电企业未解决。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。经现场实测投诉人处存在低电压情况。2023年7月供电企业曾收到该地区其他用户反映低电压问题，已开展线路改造，由于线路需经过用户农田，经协调需待农田收秋后再进行施工改造。已督促供电企业通过调节末端分支箱接线，改善电压情况，并协调推动改造工程尽快完工。目前，供电企业已完成线路改造工作及新建台区变压器投运，并再次对台区用户电压进行了测量，显示正常。经回访，投诉人表示满意。 |
| 6 | 临汾市新源电力工程有限公司 | 临汾市经济开发区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现临汾市新源电力工程有限公司冒用其高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。临汾市新源电力工程有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 7 | 国网山西省电力公司忻州供电公司 | 忻州市河曲县群众反映，2021年电力公司在其居住地进行农网改造，但未给其村庄进行改造导致存在低电压问题。希望督促解决此问题。 | 经调查，反应事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区2021年前存在瞬时重载以及瞬时低电压的情况，供电企业2021年将该台区改造工程纳入基建储备库，启动了项目储备审批流程。2022年由于疫情及供电企业内部改造工程储备管理等因素影响，改造工程进度延缓，至2023年8月出具可研评审意见，纳入2024年第一批综合计划。已督促供电企业加快改造进度，尽快解决投诉人用电所地在容量不足等情况，满足群众正常用电需求，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意 |
| 8 | 国网山西省电力公司忻州供电公司 | 忻州市静乐县群众反映，其居住地发生停电，次日上午恢复供电，但下午再次发生停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区第一次发生停电是因为箱变故障导致分段开关跳闸停电。第二次停电是因树枝异物短路导致停电，供电企业处理故障后，停电一小时后恢复供电。已责令供电企业定期对设备组织巡视，发现缺陷及时抢修，确保供电设备稳定运行，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加强配电网线路巡视巡查工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市赛罕区群众反映，其向供电企业申请报装居民用电和三相电，供电企业已受理，但未及时完成装表接电。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人于2023年7月线上提交农业生产三相电表申请，供电企业工作人员在施工勘查过程中，投诉人邻居对架设电杆施工等事宜不认可，阻拦施工，且由于投诉人用电地址周边有自来水管道，无法更改路径，因此供电企业未能开展施工装表工作。已督促供电企业加强沟通协调，妥善解决群众用电需求，并将具体情况向用户解释说明。目前，在村委会工作人员的协助下，各方对供电企业施工架设电杆已达成一致意见，供电企业已为投诉人装表接电，投诉人问题已解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海供电分公司 | 乌海市海勃湾区群众反映，其居住村庄统一安装空气能设备，6月份统一申请电采暖电表，供电企业未及时装表接电。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在村“煤改电”项目由地方政府有关部门牵头“整村推进”，投诉人申请材料已交至地方政府有关部门进行统一报装，由供电企业负责实施电网改造工程。在该项目施工过程中，因地方政府有关部门与村民未达成征拆协议导致施工进度受到影响，供电企业未能及时告知投诉人未安装“煤改电”电表的原因。已督促供电企业积极沟通，推动改造工作顺利开展。目前，地方政府有关部门与村民已达成一致意见，2023年“煤改电”项目第一批次已完成材料设备招标，第二批与第三批已完成初设评审，已开工建设。 |
| 11 | 辽宁中北电力建设工程有限公司 | 大连市中山区群众邮件举报，其通过资质和信用信息系统查询，发现辽宁中北电力建设工程有限公司提供虚假材料，冒用其公司员工高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。辽宁中北电力建设工程有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 12 | 国网辽宁省电力公司大连供电公司 | 大连市庄河市群众反映，其家电费异常。联系供电企业未解决。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人因电能表串户，出现电费异常。改造工程施工单位工作人员在工程施工完成送电后没有核对电能表负荷线接线是否正确导致出现串户。已督促供电企业积极解决电能表串户问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已解决表计接线错误问题，已经按照要求返还电费，并对相关工作人员进行内部处罚。 |
| 13 | 吉林省吉高电力实业有限公司 | 长春市经济开发区群众邮件举报，其通过资质和信用信息系统查询，发现吉林省吉高电力实业有限公司提供虚假材料，冒用其公司员工高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。吉林省吉高电力实业有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 14 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道里区群众反映，10月21日其通过“网上国网”APP申请移表，供电企业未及时完成移表。联系供电企业未解决。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业因充电桩和电采暖报装量激增，未能及时联系投诉人，未及时完成移表工作。已督促供电企业统筹调配资源，加强人员投入，尽快完成移表工作，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，工作人员已与投诉人约定勘查现场，根据投诉人需求制定了移表方案，尽快完成移表。经回访，投诉人表示满意。 |
| 15 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道里区群众反映，其10月7日通过“网上国网”APP申请报装充电桩电表，手续齐全，已经受理，但供电企业未及时与其联系。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。10月7日至9日，因供电企业信息机房整体搬迁，对服务器系统进行迁移，所有业务系统停止运行，导致投诉人申请的新装工单未进入系统，供电企业未及时与投诉人联系。已督促供电企业立即将投诉人报装申请录入系统，联系投诉人尽快开展现场勘察、装表接电等工作，并将具体情况向用户解释说明。目前，供电企业已与投诉人取得联系，积极开展相关工作，并举一反三开展系统排查。 |
| 16 | 国网黑龙江省电力有限公司伊春供电公司 | 伊春市金林区群众反映，其商铺所在地近1个月经常发生停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近1个月共停电3次，其中供电企业设备故障导致停电1次、恶劣天气导致停电1次、用户产权设备故障导致停电1次，已督促供电企业加强线路巡视，不断提高供电服务水平，并将具体情况向用户解释说明。目前，供电企业已加强对该线路设备的巡视、检修。经回访，投诉人表示满意。 |
| 17 | 国网江苏省电力公司连云港供电公司 | 连云港市连云区群众反映，其家发生欠费停电，停电前仅见到供电企业张贴的欠费通知单，未收到欠费电话及信息提醒。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。因投诉人拖欠了3个月电费，供电企业多次向系统内联系方式发送欠费短信提醒，但由于前期供电企业工作人员失误，将投诉人联系方式录入错误，导致投诉人未收到欠费短信提醒。已责令供电企业进行整改，进一步加强基层员工的专业技能水平，有效提升服务意识。目前，供电企业针对工作人员差错问题，已作出相应考核。 |
| 18 | 浙江鑫安能源建设有限公司 | 丽水市龙泉市群众邮件反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现浙江鑫安能源建设有限公司提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。浙江鑫安能源建设有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 19 | 温州市龙湾永强供电公司 | 温州市龙湾区群众反映，其居住地近1年经常发生停电，且近期发生停电，供电企业未及时恢复供电。希望督促解决此问题。 | 经调查，该反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。2023年以来投诉人所属台变发生停电1次，不属于经常停电。投诉人所属线路停电时间为2023年9月1日5时至9月2日1时，停电原因为计划停电，原定停电时间为9月1日5时至23时，当天因改造工程量大，导致停电超时。已督促供电企业优化停电管理，提升供电服务水平。经回访，投诉人表示满意。 |
| 20 | 浙江浩博电力工程有限公司 | 杭州市桐庐县群众反映，其公司通过资质和信用信息系统查询，发现浙江浩博电力工程有限公司冒用其公司人员高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。浙江浩博电力工程有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 21 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 芜湖市湾沚区群众反映，其发现相关企业存在通过一址多户方式少缴纳基本电费的情况，供电企业在相关用户未缴清所欠电费情况下，在该地点为其他公司报装用电。希望解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。供电企业在对相关用户开展用电检查工作时工作开展不到位，未及时发现用户存在一址多户漏计基本电费问题。已督促供电企业核实处理，进一步加强用电检查工作。目前，供电企业已追补相关企业漏计的基本电费，并对相关责任人予以经济考核。 |
| 22 | 安徽麒轮电力工程有限公司 | 合肥市肥东县群众邮件举报，通过资质和信用信息系统查询，发现安徽麒轮电力工程有限公司提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。安徽麒轮电力工程有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 23 | 国网山东省电力公司德州供电公司 | 德州市庆云县群众反映，供电企业工作人员存在私自为商铺接通居民用电、私自更改用电性质行为。希望尽快调查此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。供电企业对投诉人反映区域进行排查，发现14户商家现场用电性质与供电企业营销系统填报的用电性质不一致，商户涉嫌存在商业用电使用居民生活用电的违约用电行为。供电企业工作人员对管理网格供电片区商家用电性质检查不到位，未能及时发现用电户用电性质变化，同时违规为2位商家办理新装和用电性质变更业务。已责令供电企业加强内部管理，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对相关人员进行考核，扣罚相关人员绩效奖金并调离原工作岗位。 |
| 24 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 烟台市莱州市群众反映，其家在2022年2月份安装光伏发电，但并网后一直未收到上网电费。联系供电企业，告知是漏报信息导致，截至2023年10月份，供电企业仍未下发其2022年2月至4月份的上网电费。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。2022年1月27日，投诉人光伏项目并网发电，由于供电企业工作人员将投诉人发电户的档案信息维护错误，导致2022年2月至4月期间用户上网电费未结算，2022年5月13日，供电企业对投诉人档案信息进行了维护修正，但未同步提报电费退补流程，导致上网电费延迟支付。已督促供电企业按照规定为投诉人补发上网电费。目前，供电企业已完成退补电费工作，投诉人已收到供电企业先行支付的退补电费。 |
| 25 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 周口市川汇区群众反映，其居住小区近期经常发生停电。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地近2个月共停电7次，其中线路故障导致停电1次、用户变压器故障导致停电2次、恶劣天气导致停电1次、设备故障导致停电3次。已督促供电企业加强设备隐患排查治理，加大线路巡视频次。目前，供电企业已对电网设备隐患进行全面排查、及时治理，并加强对该线路的巡视、检修及其他设备维护。 |
| 26 | 国网河南省电力公司商丘供电公司 | 商丘市夏邑县群众反映，其商铺所在地10月15日至19日每日发生停电。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人商铺所在地10月15日至10月19日共发生停电5次，其中闪停2次、故障停电3次，10月15日后多次停电的情况确实存在，现投诉人处已恢复正常供电。已督促供电企业对电网设备隐患进行全面排查、及时治理，减少线路、台区故障跳闸。目前，供电企业已加强对该线路设备的巡视、检修。经回访，投诉人表示满意。 |
| 27 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | 孝感市孝昌县群众反映，其居住小区因故障导致经常发生停电，此问题已持续近8个月。期盼尽快解决此问题。 | 调查，该投诉事项属实。被投诉单位负全部责任。投诉人所在小区今年以来共发生停电10次，其中供电责任停电2次、非供电责任停电8次。该小区为孝昌地区最大小区，实际居住近8000人，该地区属于雷电多发区域，线路缺少防雷设施，容易受到雷击影响，且小区配电室建设在地下，开关设备易产生凝露。已督促供电企业积极推动设备改造。目前，供电企业正在收集资料申报项目进行改造。经回访，投诉人表示满意。 |
| 28 | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 荆州市松滋市群众反映，供电企业工作人员将催收电费账单公布在微信群里，催收账单内容包含用户编号、用户名称、联系电话、欠费金额等信息。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，该投诉事项属实。被投诉单位负全部责任。供电企业工作人员在微信群内发布了14位用户的欠费用户明细表，表格内包含台区名称、用户编号、用户名称、联系电话、欠费金额相关信息。已督促供电企业规范供电服务行为。目前，供电企业已开展专题反思学习，进一步规范员工服务行为，相关人员已对泄露信息的14户用户逐一通过电话、上门等方式致歉争取理解。 |
| 29 | 湖南湘能伟业建设有限公司 | 岳阳市岳阳经济技术开发区群众反映，其公司通过资质和信用信息系统查询，发现湖南湘能伟业建设有限公司冒用其公司员工助理工程师证件。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。湖南湘能伟业建设有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 30 | 云浮罗定市朗格新能源科技有限公司 | 云浮市罗定市群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现云浮罗定市朗格新能源科技有限公司提供虚假材料，冒用其助理工程师。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。云浮罗定市朗格新能源科技有限公司在相关人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 31 | 广西能源股份有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其居住村庄因线路严重老化，低电压问题已持续多年。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉单位负全部责任。投诉人所在地台区线路供电半径较大，用电高峰期部分偏远用户电压偏低。对于电压低等供电质量问题，已开展监管约谈，后续将跟踪督促供电企业整改。目前，供电企业采取临时措施暂时缓解该台区低电压现象，并制定改造方案，计划于年底完成升级改造。 |
| 32 | 海南电网有限责任公司万宁供电局 | 万宁市群众反映，其居住地近几年经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在公变近1年发生停电5次，其中10kV线路故障停电4次、树障停电1次。已督促供电企业持续强化线路巡视、树障清理等日常运维，加快设备改造，提升供电可靠性。目前，供电企业已加大巡视消缺力度。 |
| 33 | 国网重庆市电力公司开州供电公司 | 重庆开州区群众反映，其多次收到供电企业给其下发的他人用电短信，联系供电企业，告知已处理，但仍再次接到供电企业针对其他用户的催费电话。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。因供电企业工作人员在2016年手工录入电话号码时发生差错，在供电企业系统中与投诉人电话相关联的户号共计41个，导致其他用户的用电信息发送至投诉人。已督促供电企业立即整改，并进一步强化异常数据整治质量核查。目前，供电企业已对系统留存的信息进行了整改，对4名相关人员进行考核，并逐步开展信息全量收集及修正，不定期开展抽查、考评。经回访，投诉人表示满意。 |
| 34 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 重庆永川区群众反映，高压线经过其家蔬菜大棚上方，线路距离大棚10余米，导致大棚带电，存在安全隐患。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实，被投诉对象负全部责任。投诉人反映大棚地点位于500kV线下，导线对地最近距离约18.5米，大棚高约3米，导线对大棚最近垂直距离约15.5米,满足国家标准《110kV-750kV架空输电线路设计规范》规定的500kV导线对居民区地面最小距离14米的要求，但经现场勘查发现大棚内金属支架存在感应电现象，经电笔实际测量，感应电压测量值为157V，大于人体安全电压36V。已督促建设公司立即拿出整改措施，消除安全隐患。目前，建设公司已在线路下方开展首处接地样板制作，大棚支架接地已全部实施完毕，感应电压均小于人体安全电压36V，安全隐患已消除，但受空气湿度等环境因素影响，部分大棚支架感应电压无法完全降为零，对此已组织开展圈定线下存在感应电压的大棚范围，下一步由地方政府有关部门与投诉人进行蹉商赔偿事宜。 |
| 35 | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 | 阿坝藏族羌族自治州松潘县群众反映，其居住地低电压问题已持续多年。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在片区用户用电集中、用电量较大、负荷较重，多为农家乐、农特产服务区、汽修厂等大负荷用户。经现场实测，在负荷高峰时段电压最低为138.56V，低于居民电压最低198V要求。已督促供电企业通过项目改造的方式解决低电压问题，满足群众用电需求。目前，供电企业已在该地区新增一台公变（容量100kVA），并进行了负荷迁移、变压器档位调整，升高了台区出口电压和低压主线补偿电压，台区电压和到户电压较前期有较大提升,达到电压标准要求。 |
| 36 | 广安爱众电力有限责任公司 | 广安市广安区群众反映，其此前属于后付费用户，供电企业将其改为预付费。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实，被投诉对象负全部责任。2023年6月，供电企业对其供电范围内的所有表计进行智能表计改造，投诉人所在镇于11月份逐步接入智能缴费系统。已督促供电企业与投诉人进行沟通，按照用户意愿选择付费模式。目前，供电企业已将投诉人移出了智能缴费系统。经回访，投诉人表示满意。 |
| 37 | 成都嘉扬弘电气有限公司 | 成都市锦江区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现成都嘉扬弘电气有限公司提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。成都嘉扬弘电气有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 38 | 贵州森云电力工程有限公司 | 贵阳市观山湖区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现贵州森云电力工程有限公司冒用其高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。贵州森云电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人高压电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，督促该企业要进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 39 | 云南农垦电力有限公司 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其所在地因线路故障导致停电，供电企业未及时恢复供电。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地10月2日23时55分发生线路故障跳闸，10月3日14时45分，供电企业变电站线路开关间隔抢修结束，线路恢复供电，抢修耗费的时间较长。已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业优化了停电抢修处理流程，提升抢修效率。经回访，投诉人表示满意。 |
| 40 | 云南电网公司昭通供电局 | 昭通市镇雄县群众反映，其家门前电线杆已倾斜45度，存在安全隐患。联系供电企业未及时解决。希望解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地电杆由于山体滑坡泥土松动，导致电杆倾斜45度，不满足安全运行要求。由于供电企业线路巡视不到位，未能及时对隐患进行治理。已督促供电企业消除安全隐患，全面开展隐患排查，重点排查线对地、线对房、设备固有风险、低压线路漏电等涉电公共安全隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已积极组织工作人员到场对电杆进行校正，已消除该安全隐患，投诉人反映问题已彻底解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 41 | 云南农垦电力有限公司 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地近几个月经常发生停电，且停电持续时间较长。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地10月13日8时至18点30分计划停电，10月17日15时36分发生故障停电，22时19分恢复供电。已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视，加快2023年农网改造，彻底解决线路经常停电问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加强供电设备检查，强化运维管理，同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造。 |
| 42 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 渭南市澄城县群众反映，2根废弃高压电线杆架设在其农田内，此问题已持续多年。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所反映杆架为2007年退运，杆上无导线，由于该地区地下煤矿资源丰富，采空区较多，通道规划难度较大，因而虽拆除了杆上导线、横担及金具，但未申请通道报废，目前为退运未报废状态，属于供电企业正常维护范畴。已要求供电企业积极与投诉人沟通，消除安全隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业考虑到投诉人所提对其耕种造成影响，对该处电杆再次评估后进行了报废处理，并已进行拆除。 |
| 43 | 国网陕西省电力有限公司延安供电公司 | 延安市志丹县群众反映，其居住地低电压问题已持续多年。希望尽彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所处变电站变压器出线侧电压为A相235V、B相232.8V、C相234V，经现场测量用户插座电压为164V。已督促供电企业通过新增变压器等方式解决低电压问题。目前，供电企业已将旧变压器更换并新增加100kVA变压器1台。经回访，投诉人表示满意。 |
| 44 | 国网陕西省电力有限公司商洛供电公司 | 商洛市商州区群众反映，其居住村庄因电线主线老化导致低电压问题已持续多年。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。经现场实测，11月14日、15日投诉人家中电压值为174V及184V，低电压问题属实。造成投诉人处低电压的原因为台区低压线路线径细，台区末端供电能力不足。已督促供电企业采取措施，尽快解决投诉人处低电压问题，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已更换导线，投诉人处电压恢复正常实测为232V，并将该台区列入2024年第一批计划项目。经回访，投诉人表示满意。 |
| 45 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市横山县群众反映，其居住地近1年经常发生停电，且10月4日21:00发生停电，供电企业抢修时间过长。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属线路近1年内停电7次，其中自然灾害导致停电2次、树害导致停电1次、故障停电3次、负荷过大停电1次。10月4日发生大雨导致山体塌方电杆受损停电，由于路段坍塌抢修车辆无法行驶，次日15时30分到达现场后，因雨势仍大登杆作业有较大危险性，直至大雨结束后开始抢修，于19时12分恢复供电。已要求供电企业加强线路巡视，及时消除缺陷，减少停电。目前，供电企业已开展全线路巡视，已对该线路开展分网改造。经回访，投诉人表示满意。 |
| 46 | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市环县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续2年。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区为2008年户户通改造项目，裸铝线敷设1.2公里至用户计量箱。经现场实测，负荷高峰期投诉人家中空载电压为233V，启动烧水壶后测量电压为203V，启动铡草机后电压183V，家中电器无法同时使用，电压不符合国家标准。已督促供电企业对该地区通过新增布点，及时解决低电压问题。目前，供电企业已完成新增布点施工，投诉人家中电压正常。 |
| 47 | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州临夏县群众反映，其居住村庄近几年经常发生停电。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地属线路近2个月共停电5次，其中供电企业产权设备故障停电4次、计划停电1次。已督促供电企业加强对该线路及设备日常巡视、维护管理，组织人员对线路存在的缺陷及隐患进行全面梳理及时整改，对该区域基础薄弱的老旧线路及设备进行更换。目前，供电企业已完成该条线路项目储备，待项目批复后完成对老旧线路及设备改造。 |
| 48 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 伊犁哈萨克自治州霍城县群众反映，其商铺所在地发生停电，但未收到停电通知。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区停电原因为计划停电，但供电企业未及时通知该片区用户停电事宜。已要求供电企业制定停电通知措施，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已恢复供电，并完善停电告知制度，进一步规范停电告知。 |
| 49 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市群众反映，其向供电企业报装电表，但因“网上国网”APP系统界面卡顿导致无法提交申请，影响其报装用电。期盼解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人到供电企业营业厅申请办理低压居民新装业务，供电企业工作人员协助投诉人使用手机在“网上国网”APP系统办理预受理业务时，“网上国网”APP页面出现异常无法进行报装。已要求供电企业提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，已为投诉人装表送电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 50 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 喀什地区喀什市群众反映，其所在地电线杆上的电线经常起火，存在安全隐患。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在公变超负荷运行，属于重过载。2023年3月，该片区因异常天气原因导致树搭导线，发生搭挂打火；5月27日由于线路老化严重，三相负荷不平衡导致负荷高峰期线路发热着火。已要求供电企业开展设备改造，消除风险隐患，制定设备巡检方案。目前，供电企业已将低压主线路进行改造，新敷设了低压线路，隐患治理完毕。经回访，投诉人表示满意。 |